## 非常警報設備試験結果報告書①
別記様式第15 | [28 empty] | ①
非 常 警 報 設 備 試 験 結 果 報 告 書
[18 empty] | 試験実施日 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
試験実施者
住 所
氏 名
| 用途 |  |  | （ |  | ）項・ |  |  |  |  | 収容人員 | [16 empty] | 名
| 延べ面積 | [8 empty] | ㎡ | 階 数 |  |  | 地上 | [6 empty] | 階 |  | 地下 |  |  |  |  | 階
| 非常ベル・ 自動式 サイレン |  | 項目 機器 |  | 設置台数 | [5 empty] | 形式 | [8 empty] | 定格電圧
[20 empty] | AC （V） |  |  |  |  | DC （V）
操作部
起動装置
表示灯
音響装置
複合装置
一体型
| 放送設備 |  |  | 増幅部 | 型式 | [6 empty] | 定格電圧 | [8 empty] | 定格出力
[12 empty] | AC | [6 empty] | V | [8 empty] | W
[12 empty] | DC | [6 empty] | V
|  |  |  | 操作部 | 放送区分 | [10 empty] | 回線数
[5 empty] | 一斉 |  |  |  | 階別等選択可能 | [13 empty] | ／
|  |  |  | スピーカー | 配線方式 |  | 形式 |  |  |  |  | スピーカーの種類 |  |  |  |  | 音圧 | [6 empty] | 施設方式
[5 empty] | 2線式 |  | コーン型 |  |  |  | 個 | Ｌ級 |  |  | 個 |  | Ｌ級 |  |  |  |  | dB |  | 壁掛型 |  |  |  | 個
[7 empty] | ホーン型 |  |  |  | 個 | Ｍ級 |  |  | 個 |  | Ｍ級 |  |  |  |  | dB |  | 埋込型 |  |  |  | 個
[5 empty] | 3線式 |  | その他 |  |  |  | 個 | Ｓ級 |  |  | 個 |  | Ｓ級 |  |  |  |  | dB |  | その他 |  |  |  | 個
| 起動装置（自動火災報知設備を除く。） |  |  |  | 押しボタン |  |  | 非常電話
[5 empty] | その他 |  |  |  |  | （ |  |  | 個）
| 試験項目 |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 | [20 empty] | 結果
外観試験 |  | 増幅器・操作部・遠隔操作器 |  | 設置場所
周囲の状況・操作性
設置状況
構造・性能
|  |  |  | 操作性 |  | 床面からの高さ | [19 empty] | m
予備品等
印

## ②
非常警報設備 | [15 empty] | ②
| 試験項目 | [9 empty] | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  | 結果
外観試験 |  | 電源 |  |  | 常用電源 | [9 empty] | Ｖ
[5 empty] | 非常電源の種別 | [5 empty] | 非常電源専用受電設備 |  | ・ | 蓄電池設備
|  | 起動装置・ 非常電話 |  |  | 設置場所等
構造・性能
非常電話収納箱
|  | 表示灯・ 標識板 |  |  | 設置場所等
構造
|  | ベル・ サイレン・ スピーカー |  |  | 設置場所等
構造
機能試験 |  | 増幅器・遠隔操作器・操作部及び複合装置 |  | 階 （系統）
回路選択試験
|  |  |  | 起動装置試験 |  |  | 非常ベル・ 自動式サイレン
放送設備
非常電話
|  |  |  | 音響装置試験（dB） |  |  | 鳴動方式試験
[6 empty] | 作動試験 |  |  | ベル・サイレン
[8 empty] | スピーカー |  | Ｌ 級
Ｍ 級
Ｓ 級
回路短絡試験
|  |  |  | 非常電源試験 |  |  | 電源の自動切換機能
[7 empty] | 端子電圧・容量 |  |  |  |  | Ｖ |  |  | AH
一般放送停止試験
備考
備考 |  |  | １ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
２ 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと。
３ 結果の欄には、良否を記入すること。
４ 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
５ 操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告を添付すること。